附件1：

- 一、主要的医疗设备

| - 种类 | - 设备名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 放射类 | - 直线加速器 | - 1 |  |
|  | - DSA | - 1 |  |
|  | - MRI | - 1 |  |
|  | - CT | - 3 |  |
|  | - DR | - 3 |  |
|  | - 乳腺钼靶 | - 1 |  |
|  | - 数字胃肠机 | - 1 |  |
|  | - 床边X光机 | - 2 |  |
|  | - C臂 | - 2 |  |
|  | - G臂 | - 1 |  |
|  | - 骨密度 | - 1 |  |
|  | - 数字口腔颌面全景X射线机 | - 1 |  |
| - 超声影像诊断设备 | - B超 | - 14 |  |
|  | - 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | - 3 |  |
|  | - 全数字超声显像诊断仪 | - 3 |  |
|  | - （A-B)超声眼科专用诊断仪 | - 1 |  |
|  | - A超测量仪 | - 1 |  |
| - 血液净化设备 | - 血透机 | - 53 |  |
|  | - 血液净化机 | - 1 |  |
|  | - 急性透析合体外血液治疗仪 | - 5 |  |
|  | - 血液回收机 | - 2 |  |
|  | - 血液灌流机 | - 1 |  |
| - 手术设备 | - 光学成像诊断设备 | - 5 |  |
|  | - 超声手术设备 | - 4 |  |
|  | - 激光手术设备 | - 4 |  |
|  | - 高频/射频手术设备 | - 24 |  |
|  | - 冲击波手术设备 | - 2 |  |
|  | - 其它手术设备 | - 6 |  |
|  | - 高清关节镜系统 | - 1 |  |
|  | - 脊柱内窥镜系统 | - 1 |  |
|  | - 内窥镜系统 | - 2 |  |
|  | - 腹腔镜系统 | - 5 |  |
|  | - 脑室镜系统 | - 1 |  |
|  | - 电子鼻咽喉镜系统 | - 2 |  |
|  | - 电子支气管镜系统 | - 2 |  |
|  | - 电子胃肠镜系统 | - 4 |  |
|  | - 镜（胃镜、肠镜、支气管镜、胸腔镜、纤支镜、腹腔镜、肾镜、关节镜、耳镜、鼻窦镜、鼻咽喉镜等） | - 116 |  |
| - 妇科内窥镜 | - 电子阴道镜数字成像系统 | - 1 |  |
| - 特种设备 | 医用空气加压氧舱 | - 1 |  |
|  | 高压氧舱（单人舱） | - 2 |  |
|  | 灭菌器 | - 4 |  |
| - 净化水设备 | 劳尔水处理系统 | - 1 |  |
|  | 血液透析用水处理系统 | - 1 |  |
|  | 全自动超纯水机 | - 1 |  |
|  | 纯水机 | - 1 |  |
|  | 水处理系统 | - 1 |  |
| - 监护设备 | 监护仪 | - 243 |  |
|  | 超声多普勒胎心监测仪 | - 22 |  |
| - 呼吸设备 | 呼吸机 | - 97 |  |
| - 麻醉器械 | 麻醉系统 | - 12 |  |
| - 急救设备 | 除颤仪 | - 33 |  |
|  | 婴儿培养箱 | - 22 |  |
|  | 婴儿辐射保暖台 | - 16 |  |
| - 消毒灭菌器械 | 低温等离子灭菌柜 | - 1 |  |
|  | 全自动内镜消毒机 | - 5 |  |
|  | 内镜一体化清洗工作台 | - 4 |  |
|  | 空气消毒净化器 | - 69 |  |
| - 注射泵 | 注射泵 | - 177 |  |
| - 输液泵 | 输液泵 | - 101 |  |
| - 摆药机 | 智能摆药机 | - 3 |  |

- 二、维保（整体托管）内容

(一)托管范围

1.正在使用的医疗设备；

2.在服务期内新增的医疗设备。

(二)服务年限

1+2年。

(三)服务内容

- 1.负责对医疗设备进行信息记录、资产登记并及时更新（每月更新一次各科室的设备清单）、生命周期管理、分类分级管理、状况评价（特别要掌握大型设备、特种设备、急救与生命支持类设备的状况）、质量控制与风险管理、操作培训、巡查体检、预防性维护保养、前瞻性维修、故障维修及维修记录、维修前后检测等，并出具所需相关报告；监测各科室医疗设备的使用情况，为全院设备调配共享提供支持。

- 2.负责提供一定数量的常用急救与生命支持类设备备用机、备件，并做好管理、检测维护等，确保能随时调用，并做好相关记录。

3.负责提供一套完善的医疗装备管理系统，能为医院提供医疗设备从采购到报废全生命周期的管理，并开放端口与医院现有信息管理系统兼容、对接，实现资源共享。系统至少具备以下功能:

(1)实现从报修到维修完毕的全过程管理，记录设备维修的各类信息，包括故障情况、维修备件、时间节点等，并可通过系统对维修效率等环节进行分析。

(2)管理维修商的资质、实现维修商的维修情况分析和评估，实现对维修商在医疗设备维修、保养过程的监管。

(3)具备固定资产的条形码生成和扫码查询功能。

(4)实现设备管理的移动终端化（PC端、手机端），包括：设备维修、保养、巡检，并提供移动端的信息推送。

(5)能根据既定条件自动产生巡检、强检、保养、报废等信息，并及时提醒。

(6)对医疗设备在使用过程中发生的不良事件和自查报告等关键信息进行实时监督，每季度进行汇总分析，提出改进措施并落实。

(7)计量器具管理：建立全院医学计量器具台账,具备在医疗设备强检前自动产生预警，为设备的强检提供全而实时管理，确保医院在用计量器具及时报检，获得检测合格标志。

(8)设备盘点：可通过移动端实现医疗设备的盘点管理，并及时更新信息。

(9)设备巡检：可实现设备的日常巡检管理及标记巡检贴（记录巡检时间、巡检工程师姓名），并能产生相应的提示和报表分析；对急救类、生命支持类设备完好情况和使用状态进行实时监管，设备完好率100%。按季度对医疗设备的使用、保养和维护进行监管、评价、分析，提出整改建议，并能对问题整改情况进行追踪。

(10)报表管理：系统提供医疗设备管理报表，如维修费、开机率、维修时间等，每季度上报一次医疗设备的检修和故障分析报告，并提出整改建议。

(11)绩效管理：系统具备医疗设备绩效管理模块，对大型医疗装备使用、功能开发、社会效益、成本效益等进行分析评价，形成报告上报。

(12)设备资料库：具备记录并分析设备全生命周期的数据，如设备采购、维修、保养、巡检等，为用户采购提供有效的科学依据。

(13)应急调配管理：及时对应急设备进行调配，每季度对医学装备应急调配情况进行汇总分析，并有改进措。

- 4.负责按照医院创建三级甲等医院要求整理医疗设备相关资料。

- 5.负责完成医院临时交办的其他相关工作任务。

- 三、服务费用

- 本维保（整体托管）项目服务费用不包含以下费用：

- 1.定期检测计量器具、特种设备的费用。

- 2.更换医疗设备耗材、易损件（厂家认定）的费用，主要包括导联线、电池、厂家认定的易损件等。

- 3.更换昂贵配件的费用，如CT球管和探测器、MRI磁体和线圈、DR球管和平板、CR IP板、DSA球管和平板、直线加速器磁控管和加速管、PECT球管和探测器、数字胃肠机球管和平板等。